附件

| 工程名称：学校侧门南面场地景观绿化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 挖机平整场地 | m2 | 2788 |  |
| 2 | 回填种植土 | m3 | 90 |  |
| 3 | 景观道路垫层砼（10cm厚） | m3 | 15.6 | C15砼 |
| 4 | 景观道路吸水砖 | m2 | 144 |  |
| 5 | 景观台阶砖砌体 | m3 | 3.75 |  |
| 6 | 景观台阶面层大理石板 | m2 | 3 |  |
| 7 | 泡桐树、梧桐树等挖除移运 | 棵 | 8 |  |
| 8 | 人工铺种草皮（台湾青） | m2 | 410 |  |
| 5 | 麦冬（小苗） | m2 | 780 |  |
| 6 | 韭兰（草本） | m2 | 72 |  |
| 7 | 红花檵木（小苗，P15,H15,49株/平方） | m2 | 10 |  |
| 8 | 金森女贞（小苗，P20,H15,25株/平方） | m2 | 15 |  |
| 9 | 石楠球（蓬径80-100cm） | 棵 | 4 |  |
|  | 合计（含税金） |  |  |  |