附件：

4、5、6栋学生公寓楼及老1栋宿舍楼周边景观绿化改造项目预算清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机平整场地 | m2 | 1558 |  |
| 2 | 回填种植土（25cm厚） | m3 | 352 |  |
| 3 | 景观道路垫层砼（10cm厚） | m3 | 21.06 | C15砼 |
| 4 | 景观道路吸水砖 | m2 | 224.4 |  |
| 5 | 地面硬化砼（20cm厚） | m3 | 5.6 | C15砼 |
| 6 | 人工铺种草皮（台湾青） | m2 | 1458 |  |
| 7 | Φ70cm雨水井（井盖+支座） | 套 | 3 |  |
| 8 | 90×90cm雨水井（井盖+支座） | 套 | 1 |  |
| 9 | 人工翻土修整场地 | m2 | 1230 |  |
| 10 | 回填种植土 | m3 | 118 |  |
| 11 | 人工铺种草皮（台湾青） | m2 | 950 |  |
| 12 | 杂树、杂草及建筑垃圾清运 | 车 | 8 |  |
|  | 合计（含税金） |  |  |  |